西昌民族幼儿师范高等专科学校

消防隐患整改预算表

- 一、排烟系统改造处理：

- 材料、人工等费用：

| - 序号 | - 项目名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 金额（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 信号线 | - ZR-RVS2*1.5 | - 300 | - 米 | - 3.2 | - 960 |  |
| - 2 | - 控制模块 | - 久远JF-M12输入输出 | - 10 | - 套 | - 90 | - 900 |  |
| - 3 | - 镀锌穿线管 | - SC20 | - 150 | - 米 | - 6.5 | - 975 |  |
| - 4 | - 人工费用 |  | - 8 | - 工日 | - 400 | - 3200 |  |
|  | - 合计 |  |  |  |  | - 6035 |  |

- 二、气体灭火系统恢复改造：

- 材料、人工等费用：

| - 序号 | - 项目名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 金额（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 信号线 | - ZR-RVS2*1.5 | - 800 | - 米 | - 3.2 | - 2560 |  |
| - 2 | - 输入输出模块 | - 青鸟JBF4142输入输出 | - 6 | - 套 | - 90 | - 540 |  |
| - 3 | - 气体主机电源盒 | - 青鸟JBF5016 | - 1 | - 个 | - 1400 | - 1400 |  |
| - 4 | - 人工费用 |  | - 12 | - 工日 | - 400 | - 4800 |  |
|  | - 合计 |  |  |  |  | - 9300 |  |

- 三、消防水炮灭火系统恢复改造：

- 材料、人工等费用：

| - 序号 | - 项目名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 金额（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 消防水炮主板 | - ZDMS0.6/5S-GA | - 1 | - 块 | - 2400 | - 2400 |  |
| - 2 | - 水炮控制箱主板 | - GAN-KZ-5 | - 1 | - 块 | - 1800 | - 1800 |  |
|  | - 合计 |  |  |  |  | - 4200 |  |

- 四、自动喷水灭火系统改造：

- 材料、人工等费用：

| - 序号 | - 项目名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 金额（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 喷头改造 | - DN15上喷 | - 260 | - 个 | - 120 | - 31200 |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  | - 31200 |  |

- 五、电气火灾监控系统恢复改造：

| - 序号 | - 项目名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 金额（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 控制线 | - ZR-RVS2*1.5 | - 100 | - 米 | - 3.2 | - 320 |  |
| - 2 | - 镀锌穿线管 | - SC20 | - 50 | - 米 | - 6.5 | - 325 |  |
| - 3 | - 电压信号传感器 | - 青鸟JBF6185 | - 8 | - 只 | - 260 | - 2080 |  |
| - 4 | - 人工费用 |  | - 4 | - 工日 | - 400 | - 1600 |  |
|  | - 合计 |  |  |  |  | - 4325 |  |

- 材料、人工等费用：

- 六、消防给水及消火栓系统：

- 1、消防水池渗漏防水处理：

- 材料、人工等费用：

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 金额（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 消防水池防水 | - 285 | - 平方 | - 86 | - 24510 |  |
| - 2 | - 人工费用 | - 10 | - 工日 | - 400 | - 4000 |  |
|  | - 合计 |  |  |  | - 28510 |  |

- 注：施工、防水材料要求：

- 具有耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐老化、环保性能。

- 防水材料必须是正规厂家的合格产品，具有钢性渗透结晶和柔性成模防水性能

- 以上一至六（1）项含施工、材料、人工、税费合计83570元

- 2、室外埋地消防管网渗漏查找并恢复处理

- 材料、人工等费用：

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 金额（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 外请漏水勘查费 | - 1 | - 点 | - 9000 | - 以实际勘测为准 |  |
| - 2 | - 每处漏水点修复费 | - 1 | - 点 | - 4500 | - 以实际勘测为准 |  |

- 注：

- 1）外请第三方专业公司、专业人员、专业设备对校园室外地下消防管网进行全面探测，精准找出消防管道漏水点。

- 2）根据实际探测出的漏水点及结果进行施工修复，保证消防系统管网正常工作。

- 3）依据第三方专业公司报价为标准，每处漏水勘查部位为一点结算单价，价格为9000元/每点。

- 4）每处漏水点修复包括土方开挖、沥青路面及过道破除、管道焊接、更换、防腐、管道打压、恢复系统正常。每处漏水点修复价格为4500元/每点。

- 以上报价为含税价，施工单位只要具备行政主管部门颁发的消防维修或施工资质就可以、健全的质量管理体系，并在凉山州消防支队报备。